{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,4,0],[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,7],[4,1,4,7],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备/工程名称:生产包装新增监控安装工事",{"$nulls":5},"订单号码:"]
["注:","1、本明细表仅供参考,厂商承诺报价（或投标）前依照图说、现场实际情况勘测复核完成。"]
[null,"2、对此表有异议请在报价（或投标）前及时提出。"]
[null,"3、承包商要求为CPTTG年度零星工程厂商。"]
[null,"4、工程施工时间及周期："]
["序号","项     目     名     称","数量","单位","材料单价","人工单价","总 价","备注"]
[1,"网络枪式摄像机200W红外夜视（含支架）",5,"台",{"$nulls":3},"海康＼三星"]
[2,"网络线六类线",280,"米",{"$nulls":3},"安普＼大华"]
[3,"电线BV2*1.5MM",98,"米",{"$nulls":3},"海康＼三星"]
[4,"PVC２５电管",120,"米"]
[5,"开关电源12V 10A",2,"个"]
[6,"零星辅材（水晶头＼弯头等）",1,"式"]
[7,"安装人工",4,"人/天"]
{"$rows_empty":7}
["小计"]
["管理费",{"$nulls":3},{"v":0.04,"d":"4.000%"}]
["利润",{"$nulls":3},{"v":0.05,"d":"5.000%"}]
["安全卫生及其他总价措施费（含设备、人员保险费等）",{"$nulls":3},{"v":0.02,"d":"2.000%"}]
["总计"]